Załącznik 2 do zapytania ofertowego nr 7/1.1.1 PO IR /2019–

Harmonogram dostaw

[dane Wykonawcy]

U Jędrusia Sp. z o. o.

Przemęczanki 32

32 - 107 Radziemice

Adres do korespondencji:

Morawica 306

32-060 Liszki

HARMONOGRAM DOSTAW

Działając w imieniu________________________________________________________

_____________________________________________________(dalej jako „Wykonawca”), 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/1.1.1 PO IR /2019 z dnia 27.08.2019 na zamówienie w przedmiocie:

DOSTAWY SPRZĘTU DROBNEGO do laboratorium zakładowego – dalej jako „Zapytanie ofertowe”,

po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym niniejszym akceptuję poniższy Harmonogram dostaw i zobowiązuję się wykonać Zamówienie w terminach i miejscach wskazanych w Harmonogramie:

| Nazwa sprzętu drobnego | Ilość do zamówienia |
| --- | --- |
| Worki do stomachera 400ml z filtrem bocznym sterylne | 22 800 szt |
| Łyżeczka PS do pobierania prób dł. 150mm sterylna poj. 6ml-8 ml | 10 000 szt |
| Woreczki Whirl- Pak do pobierania prób, jałowe 710 ml z polem do opisu | 5 000 szt |
| Płytki Petriego PS 90x14,2 mm z wentylacją, sterylne | 130 000 szt |
| Eza bakteriologiczna 10 µl, sterylna (pakowane po kilka sztuk w woreczku) | 10 000 szt |
| Końcówka do pipet z filtrem, sterylne HTL 100-1000µl | 76 000 szt |
| Końcówki do pipet z filtrem sterylne HTL 1-200 µl | 7 600 szt |
| Końcówki do pipet 1000- 10 000µl | 7 600 szt |
| Wymazówka w probówce transparentnej dł. 150mm, sterylna , pakowana indywidulnie z podłożem AMIES | 3000 szt |
| Wymazówki Ultra Snap do luminometru Sure II | 1200 szt |
| Końcówki sterylne do pobierania Bag Tips Regular- dł. 19cm | 8000 szt. |
| Automatyczna pipeta BagPipet interscience | 2szt |
| Statyw Bag Clip do woreczków 400 ml | 1 op ( 50 szt.) |
| Elektroniczny pisak do zliczania kolonii | 2szt. |

Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Zamawiający może wydłużyć ww. termin realizacji części lub całości usług.

Wskazane w Harmonogramie ilości sprzętu do zamówień jest podana szacunkowo. Ilości podawane w składanych Zamówieniach mogą się różnić +/- 30% od podanych w harmonogramie ilości.

…………….……., dnia ………….……. r.  			…………………………

(miejscowość) 			(podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy)